## NASLOVNA
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC OIB: 26670454549
Adresa: Maruševec 6, 42243 Maruševec
Građevina: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
Lokacija: Selnik, 42243 Maruševec, k.č.br. 2328/4, k.o. Maruševec
SVEUKUPNI TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA
Ivanec, Travanj, 2024. g. |  |  | Glavni projektant:
Krunoslav Kuštelega, dipl.ing.građ.
S A D R Ž A J :
O P Ć I D I O
NASLOVNA STRANICA
SADRŽAJ
T R O Š K O V N I K
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
TROŠKOVNIK - IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA

## OPĆI UVJETI
Građevina: Izgradnja dječjeg igrališta
Investitor/Naručitelj: Općina Maruševec, 42243 Maruševec, Maruševec 6, OIB: 26670454549
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
A.1. | Opći podaci o gradilištu
Obveza ponuditelja tj. izvoditelja radova je temeljito pregledati predmetnu lokaciju na kojoj je potrebno izvršiti radove sadržane u troškovniku, provjeriti mogućnost prometnog pristupa građevinskim strojevima i mehanizaciji, mogućnost privremenog odlaganja materijala, te se smatra kako je ponuditelj/izvoditelj radova u cijelosti upoznat s opsegom i vrstom posebnih poslova, da su mu jasne sve stavke ovog troškovnika i projekta te isto potvrđuje svojim potpisom i zakonski valjanim pečatom tvrke ponuditelja/izvoditelja. Ponuditelj/izvoditelj je obavezan u pismenom obliku obavijestiti naručitelja o eventualno uočenim propustima ili nedostacima ponude, a koje bi bile ustanovljene pregledom iste ili lokacije izvedbe radova. Naknadne primjedbe izvoditelja radova neće biti uvažene.
A.2. | Opseg i vrsta radova
Opseg radova koje je potrebno izvršiti su radovi izgradnje dječjeg igrališta, te s njima povezani zemljani radovi, utovar i transport svog potrebnog materijala i opreme, sva potrebna mjerenja i kontrole potrebne za dokaze kakvoće materijala od kojeg se izvode radovi propisani ovim troškovnikom.
A.3. | Podloga za obračun radova
Kao podloga za obračun količina radova koristi se premjer postojećeg stanja izveden po ovlaštenom mjerniku ("nulto" stanje snimljeno od strane investitora), te se od te razine obračunavaju izvedeni radovi. Nakon završenog iskopa do kote određene projektom, vrši se kontrola visine iskopa po ovlaštenom mjerniku kojeg angažira naručitelj radova, a po kojem će biti premjerena i visina konačno izvedenog stanja. Ove podloge su, pored postojećih nacrta iz glavnog projekta, osnova za obračun radova.
A.4. | Osiguranje postojećih građevina
U okviru ponude su, iako nisu posebno navedeni, sadržani bez dodatne naknade svi radovi ili radnje kojima se osiguravaju postojeće nadzemne i podzemne građevine na parceli i njenim granicama te u susjedstvu parcele od oštećenja uslijed izvedbe radova koji su opisani ovim troškovnikom ili su nužni za izvedbu istih.
A.5. | Način obračuna radova
Obračun svih količina se vrši na osnovi stvarno izvedene količine radova i to za materijal u zbijenom stanju, bez obračuna bilo kakvih čimbenika rastresitosti, te je ponuditelj/izvoditelj radova suglasan da se pri tome ne koristi važeće hrvatske norme, euro-norme ili neke druge norme, već samo način obračuna raspisan u pojedinoj stavki. Ovaj način obračuna radova kao princip važi za sve stavke, osim ako za pojedinu stavku nije naveden u samoj stavki neki drugi način obračuna.
A.6. | Stalnost cijene
Cijene navedne u ponudi su stalne i nepromjenjive, te su u istima sadržana sva eventualna povećanja cijene rada ili materijala za vrijeme izvođenje radova i takva povećanja ne utječu na iznos cijena. Jedinične cijene su predviđene kao nepromijenjive na rok od 12 mjeseci tj. na vrijeme trajanja građenja, ako je ono duže od 12 mjeseci.
A.7. | Ovlaštenje ponuditelja/izvoditelja radova
Predavanjem ponude naručitelju, ponuditelj/izvoditelj garantira da je tvrtka ovlaštena za izvođenje takve vrste radova, da raspolaže sa dovoljnim materijalnim i ljudskim potencijalima, mehanizacijom i sl. (priložiti specifikacije kadrova i opreme) za nesmetano i neprekinuto obavljanje ponuđenih poslova. Ponudi je potrebno priložiti kopiju registracije tvrtke pri nadležnom trgovačkom sudu, suglasnost nadležnog ministarstva ("licenca") za obavljanje vrste djelatnosti predviđene projektom i troškovnikom te SOL 1 i SOL 2 ne stariji od 30 dana.
A.8. | Provjera podloga za ponudu
Ukoliko je ponuditelj/izvoditelj pri obradi ponude uočio propuste ili nejasnoće u ponudbenim opisima, treba te nejasnoće razjasniti prije predavanja ponude. Ako bi ponuditelj/izvoditelj radova ustanovio na osnovi stvarnog stanja u naravi, predloženih materijala ili svojeg radnog iskustva da bi neka inačica u vrsti materijala ili radova u smislu bolje kvalitete radova bila povoljnija, onda treba takve radove detaljno po stavkama opisati, izraziti cijenu istih, te ih predati kao separat ove ponude istovremeno s predajom ponude.
Ponuditelj/izvoditelj radova ima obavezu provjeriti ponudbenu dokumentaciju, te uočene nedostatke ili nedoumice oko načina izvršenja radova dostaviti naručitelju u pisanom obliku. Ukoliko ne izvrši ovu obvezu, ponuditelj/izvoditelj radova preuzima sve uslijed toga eventualno nastale štete i povećane troškove.
A.9. | Prikupljanje i odabir ponuda
Preuzimanje ponudbene dokumentacije od strane ponuditelja/izvoditelja nema za posljedicu nikakve obveze naručitelja prema ponuditelju/izvoditelju. Odabir ponuda i izvoditelja radova vrši isključivo naručitelj po vlastitim mjerilima (nije odlučujuća najniža cijena), a naručitelj nema obvezu obznaniti iznose konkurentnih ponuda bilo kojem od ponuditelja. Posao se smatra ugovorenim po zaključenju odgovarajućeg ugovora u kojem će biti navedeni vrijeme i vrijednost te način plaćanja izvedenih radova, kao i svih drugih mjerodavnih činjenica s tim u vezi.
A.10. | Način obračuna i garancija kvalitete izvedenih radova
Radovi će biti obračunati nakon ispostave obračunske situacije kojoj su priloženi obračunski listovi građevinske knjige sa svim potrebnim prilozima za lakšu provjeru građevinske knjige. Svaka situacija bit će provjerena, korigirana i ovjerena po ovlaštenom nadzornom inženjeru isključivo prema unaprijed provjerenim i prema potrebi korigiranim listovima građevinske knjige, te potom upućena naručitelju na naplatu. Garancija na izvedene radove je 36 mjeseci nakon primopredaje radova (protokol o primopredaji), a za vrijeme garantnog roka naručitelj zadržava ugovorom definirani postotak ugovorenog iznosa cjelokupnog posla.
A.11. | Dinamika izvođenja radova
Ponuditelj/izvoditelj se obvezuje započeti sa radovima odmah po nalogu naručitelja (potpis ugovora ili neki drugi dokument koji dogovore naručitelj i izvoditelj). Dinamiku izvedbe radova potrebno je predvidjeti tako da se oni odvijaju kontinuirano, bez nepotrebnih prekida i uz dobru koordinaciju svih radova na području na kojima se izvode radovi, kako bi se na najbolji mogući način iskoristilo povoljne vremenske prilike za gradnju. Za produženja radnog vremena u okviru radnog dana te rad nedjeljom i praznikom, rad u otežanim uvjetima, rad na visini i sl. neće se obračunavati nikakva posebna naknada. Tijekom izvedbe radova ponuditelj/izvoditelj će voditi računa da u najmanjoj mogućoj mjeri ometa funcioniranje susjednih građevina i parcela. Prilikom predaje ponude ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje predati terminski plan izvedbe radova, koji će, ukoliko bude prihvaćen od naručitelja, biti sastavni dio ugovora.
A.12. | Voda, struja i sl.
Ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje o svom trošku osigurati eventualno potrebni priključak na elektroenergetsku mrežu i vodovodnu instalaciju za cijelo vrijeme trajanja radova bez posebne naknade. Isto vrijedi i za regulaciju prometa uz gradilište u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela. Ponuditelj/izvoditelj radova je za svoje djelatnike obavezan bez posebne naknade organizirati prijenosni kemijski WC koji će biti postavljen na mjesto s kojim će biti sukladni naručitelj radova i nadzorni inženjer.
A.13. | Promjena opsega radova ponudbenog troškovnika
Ako se naručitelj odluči smanjiti ili povećati količinu radova određene stavke, ili u cijelosti izostaviti pojedine stavke ponude, takvi zahvati neće imati utjecaj na promjenu ponuđenih jediničnih cijena ili eventualnu nadoplatu. Ponuditelj/izvoditelj radova nema pravo sa te osnove na zahtjev za propuštenu dobit.
A.14. | Otpad
Radove je potrebno izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji emisija buke, prašine, vibracije i sl. Tijekom cijelog vremena trajanja radova ponuditelj/izvoditelj se obvezuje svakodnevno uklanjati otpad u za to podesan i posebno organiziran spremnik te redovito odvoziti i zbrinjavati otpad bez posebne naknade.
A.15. | Mjere zaštite na radu
Za cijelo vrijeme trajanja gradnje ponuditelj/izvoditelj se obvezuje pridržavati se najstrože Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu te ostale važeće zakonske regulative tog područja. Posebno treba o svim opasnostima odgovarajućim oznakama upozoriti i zaštititi osobe koje nisu uključene u tijek radova i slučajne prolaznike. Ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje bez posebne naknade postaviti gradilišnu ploču (stabilnu i posebno osiguranu na djelovanje vjetra) na kojoj će biti naveden investitor, građevina, lokacija građevine, izvoditelj radova, te podaci pravomoćnog akta kojim se dopušta gradnja. Sve ove radove će ponuditelj/izvoditelj radova obaviti bez posebne naknade.
A.16. | Odlaganje i transport materijala
Doprema i odvoz svog potrebnog materijala, radnika, alata, posebnih uređaja i strojeva potrebnih za izvedbu troškovničkih radova, ponuditelj/izvoditelj radova se obvezuje obaviti bez ikakve posebne naknade, osim ako to nije posebno iskazano kao stavka troškovnika. Svi vertikalni i horizontalni transporti materijala u području izvedbe radova (cijela površina parcele ili neposredni okoliš) također se ne obračunava posebno. Eventualan nedostatak potrebnog prostora za odlaganje materijala, ponuditelj/izvoditelj radova će nadoknaditi odlaganjem materijala na odgovarajućoj lokaciji/deponiju, a svi troškovi s tim u vezi su na teret ponuditelja/izvoditelja radova.
A.17. | Ugradnja materijala
Nabava, dobava i ugradnja materijala za izvedbu pojedine stavke smatra se sadržanom u jediničnoj cijeni te stavke i u slučaju ako to u opisu stavke nije izrijekom navedeno.
A.18. | Kvaliteta ugrađenih materijala
Za sve ugrađene materijale i izvedene radove ponuditelj/izvoditelj je dužan dostaviti potrebne ateste, potvrde o sukladnosti i sl. prije ugradnje materijala te obaviti sva potrebna ispitivanja kvalitete vezana za pojedinu vrstu izvedenih radova, a sve u skladu s važećim Zakonom o prostornom uređenju i građenju i podzakonskim aktima. Sve ovo ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade.
A.19. | Nadzorni inženjer
Naručitelj radova angažira u smislu osiguranja kvalitete i stručnosti izvedenih radova kontrolu istih po ovlaštenom nadzornom inženjeru sa svim obvezama i pravima u skladu s važećim zakonskim odredbama.
A.20. | Dokumentacija gradilišta i izvedenih radova
Ponuditelj/izvoditelj radova je obvezan za cijelo vrijeme trajanja gradnje voditi građevinski dnevnik u skladu s važećim pravilnikom, a za dokaz količine izvedenih radova građevinsku knjigu. Građevinska knjiga bit će pregledana i ovjerena po nadzornom inženjeru te takva predstavlja podlogu za izradu privremenih i okončane situacije.
A.21. | Održavanje čistoće
Tijekom cijelog trajanja gradnje ponuditelj/naručitelj se obvezuje održavati gradilište čistim i urednim. Obavezno treba čistiti od blata i sl. kotače vozila koja izlaze sa gradilišta na javnu prometnicu, te obavezno osigurati čišćenje dijela prometnice uz ulaz u gradilište. Posebno treba voditi računa o nesmetanom odvijanju prometa za potrebe poduzeća Autotrans i Porsche Rijeka Sve ove radove ponuditelj/naručitelj se obvezuje obavljati bez posebne naknade.
A.22. | Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja
Tijekom cijelog trajanja gradnje izvođač se obvezuje da će posjedovati sve potrebne suglasnosti za izvođenje predmetnog objekta, sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
A.23. | Ostalo
Izvođačima pojedinih radova nije dozvoljeno postaviti na gradilištu reklame i natpise firmi, materijala, opreme i sl. bez predhodnog posebnog odobrenja investitora.
B/ TEHNIČKE NAPOMENE
B.1. | Obračun količina radova
Kao način obračuna radova načelno vrijedi obračun prema stvarno izvedenoj količini radova (m3, m2, m1, kom. i sl.) pri čemu se u stvarnoj količini radova odbijaju prazni prostori, otvori, niše i sl. Prihvaćanjem izvedbe radova, ponuditelj/izvoditelj prihvaća i ovaj osnovni princip obračuna radova čak ako je isti u suprotnosti s važećim hrvatskim normama ili nekim drugim normama koje se standardno primjenjuju u RH (npr. DIN, ÖNORM i sl.). Za stvarno izvedene količine radova se ne priznaju nikakve nadoplate ili povećane količine radova, a koje bi bile vezane uz način obračuna samo stvarno izvedenih radova uz odbitak svih otvora, niša, praznih prostora i sl. U zemljanim radovima svi iskopi, nasipi, transporti i sl. obračunavaju se isključivo u zbijenom ili sraslom stanju, bez ikakvih koeficijenata rastresitosti. Odstupanje od ovih principa je moguće jedino ako je u pojedinoj stavki troškovnika izrijekom drugačije navedeno. Jedinične cijene za pojedine stavke ostaju nepromijenjene i ako dolazi do povećanja ili smanjenja količine stvarno izvedenih radova.
B.2. | Aktualizacija troškovnika
Ponuditelj/izvoditelj radova dužan je prije naručivanja i dostave materijala tj. prije početka izvođenja radova priskrbiti pismenu suglasnost naručitelja radova za sve konačne količine, izvedbu detalja ili neke druge promjene koje bi bile u suprotnosti s opisom pojedine stavke. U tu svrhu je ponuditelj/izvoditelj dužan izraditi sve potrebne nacrte detalja, opise radova i sl. te ih dostaviti naručitelju na suglasnost. Ukoliko bi ponuditelj/izvoditelj radova iste izvodio bez pismene suglasnosti naručitelja, nema pravo na nikakva potraživanja prema naručitelju s tim u vezi.
B.3. | Dodatni radovi
Ponuditelj/izvoditelj je dužan prije svega pravovremeno obavijestiti naručitelja o eventualnoj potrebi vršenja dodatnih radova. Takvi se radovi ne smiju izvoditi bez pismene suglasnosti naručitelja, a kojoj prethodi pravovremena pisana ponuda ponuditelja/izvoditelja s preciznim opisom vrste i količine radova te jasno izraženom cijenom. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti priznati od naručitelja u obračunu radova.
B.4. | Izvođenje radova na visini
Za izvođenje svih radova na svim visinama projektirane građevine neće se obračunavati nikakvi posebni dodaci, već se jedinstvena cijena radova pojedine stavke odnosi na radove bez obzira na kojoj se visini isti izvode. U jediničnoj cijeni pojedine stavke su uračunati sveukupni troškovi eventualno potrebnih skela, pomoćnih konstrukcija i sl. bez obzira na njihovu složenost, visinu, vrijeme postavljanja i demontaže i sl. (npr. armiranobetonski radovi, tesarski radovi, armirački radovi i sl.), kao i amortizacija istih.
B.5. | Detalji spojeva različitih materijala
Svi detalji spojeva sa zidovima i krovovima kao i spojevi različitih materijala moraju biti izvedeni u skladu s pravilima struke ili uputstvima proizvođača pojedine vrste materijala te uz suglasnost predmetnog projektanta i nadzorne službe. Pri tome treba izvesti sve potrebne obrade reški (odgovarajuće brtvljenje reški, priključni i pokrovni limovi, opšavi, zaštitni kutni profili, profili sokla i sl., ali i izravnavanje svih eventualnih neravnina). Sav materijal i radovi potrebni za izvođenje tako obrađenih reški sadržan je u jediničnim cijenama pojedine stavke čak i ako to u stavki nije posebno navedeno, te se neće naknadno posebno obračunavati. U jediničnim cijenama su sadržani i svi troškovi vezani za rad na visini i sl.
B.6. | Predpremazi i "grundiranja" / odstupanja izvedenih radova od projekta
U svim stavkama u kojima je sadržana takva vrsta radova koja zahtijeva prethodnu obradu površine ili podloge u skladu s naputkom proizvođača (npr. razni predpremazi, "grundiranja", impregnacija površine i sl.) je vrijednost tih radova sadržana u izraženoj jediničnoj cijeni i u slučaju kada ti radovi nisu posebno navedeni. U jediničnoj cijeni su sadržani i radovi za izravnavanje grubljih neravnina podloge, ugradnji zaštitnih kutnih profila, "soklprofila" i sl. Sva odstupanja bilo koje vrste radova od projektiranih veličina koje bi ponuditelj/izvoditelj radova proizveo svojom izvedbom radova, dužan je bez oklijevanja ukloniti o vlastitom trošku i na način s kojim su suglasni projektant/nadzor/investitor.
B.7. | Primopredaja radova tijekom trajanja gradnje
Prilikom preuzimanja pojedinih vrsta izvedenih radova na gradilištu, a na koje se nadovezuju slijedeće vrste radova (npr. zemljani radovi/tesarski radovi/armirački radovi i sl.) nužno je izvršiti primopredaju ranije izvedenih radova upisom i potpisom u građevinski dnevnik strane koja je izvodila prethodne radove i one koja pruzima stanje izvedenosti te nastavlja sa svojom vrstom radova (ako se radi o različitim izvoditeljima radova). Pri tome je strana koja je izvela radove dužna iste predati u stanju određenom projektom i u skladu s pravilima struke ili drugim posebnim propisima.
Strana koja je prethodila u izvedbi radova dužna je o svom trošku osigurati sve potrebne kontrole kojima dokazuje točnost i kvalitetu izvedenih radova, a eventualne nedostatke ima otkloniti u najkraćem roku o svom trošku. Pismenim preuzimanjem prethodnih radova, slijedeći izvoditelj radova isključuje pravo na bilo kakvu reklamaciju vezanu na ranije izvedene radove.
B.8. | Materijal iskopa
U skladu s važećim propisima u RH, za materijal iskopa koji se smatra mineralnom sirovinom i neće biti primijenjen u daljoj izvedbi radova, nadležna državna tijela određuju naknadu. Ukoliko bi tijekom iskopa bilo viška materijala koji se smatra mineralnom sirovinom u skladu s važećim propisima, taj materijal investitor prepušta ponuditelju/izvoditelju radova s tim da isti podmiri sve obveze za taj materijal prema nadležnim tijelima uprave. Investitor će posebno odrediti dio materijala (vrsta, granulacija, količina) koju je potrebno privremeno deponirati, a koji će se koristiti tijekom gradnje.
C/ UREĐENJE GRADILIŠTA
C.1. | Uređenje i održavanje gradilišta
Uređenje i održavanje gradilišta, čišćenje i održavanje reda na gradilištu, sve potrebne pomoćne građevine ili container-ske kućice za smještaj radnika i materijala, kemijski WC-i, gradilišne ograde i sl. te svi ostali radovi, materijal ili građevine potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta su sadržani u jediničnim cijenama i neće se obračunavati kao zasebne stavke. Organizaciju gradilišta treba provesti uz suglasnost nadzornog organa.
Ukoliko na gradilištu nema dovoljno mjesta za smještaj svih potrebnih sadržaja (skladište materijala, kućice za smještaj radnika i sl.), a naručitelj nije ponuditelju/izvoditelju stavio na raspolaganje dopunski prostor, ponuditelj/izvoditelj se obvezuje osigurati nužni prostor o svom trošku te isti održavati sve potrebno vrijeme tijekom cijelog trajanja gradnje.
Materijal, strojevi i drugi predmeti, pomoćna sredstva ili građevine ne smiju priječiti nesmetan tijek izvedbe radova niti jednog od sudionika u gradnji i moraju u slučaju potrebe bez ikakve naknade biti preseljeni kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje radova svim sudionicima građenja. Ako mjesto odlaganja materijala, strojeva, pomoćnih sredstava, containera i sl. nije unaprijed dogovoreno s nadzornim organom, a ometa tijek radova, onda nadzorni organ može u slučaju nužde naložiti uklanjanje prepreke po trećoj tvrtki, a na račun izvoditelja radova.
C.2. | Smještaj radnika i sanitarni čvorovi
U jediničnim cijenama iako nije izraženo u posebnoj stavki, sadržani su i svi troškovi (rad i materijal) potrebni za osiguranje prikladnog smještaja za radnike i odlagališta građevinskog otpada.
C.3. | Osiguranje prostora gradilišta
Radi potreba odvijanja radova na siguran način u skladu s važećim propisima, izvoditelj radova je dužan poduzeti sve potrebne mjere zaštite (zaštitne konstrukcije, skele, prema potrebi suglasnost za privremenu regulaciju prometa i provedba iste, ishođenje svih drugih suglasnosti ili provedba mjera za sigurno odvijanje radova, provedba mjera sigurnosti radi blizine visokonaponskog dalekovoda itd.). Sve ove mjere se ne naplaćuju posebno, već su sadržane ("razmazane") u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
C.4. | Pristupačnost novogradnje
Prostor u okviru novogradnje, kao i post. objekta pod zahvatom, moraju u svako doba biti dostupni nadzornom organu pa je u tu svrhu potrebno u uredu voditelja gradilišta osigurati drugi ključ za te prostore.
C.5. | Gubici i štete
Za sve vrste gubitaka i šteta na gradilištu, bez obzira na uzrok (krađa, vremenska nepogoda i sl.), troškove nikako ne snosi naručitelj radova ili projektanti tj. nadzorna služba, već isključivo izvoditelj radova. Izvoditelj radova je dužan zaključiti odgovarajuće osiguranje gradilišta za vrijeme trajanja gradilišta.
C.6. | Granice, rubne i lomne točke parcele
Izvoditelj radova se obvezuje iskolčiti parcelu (sve rubne i lomne točke granica parcele), te na odgovarajući način iste osigurati za vrijeme izvođenja radova tj. U slučaju uništenja ih obnoviti po ovlaštenom mjerniku bez posebne naknade.
Obilježavanje linije granice parcele na terenu, osiguranje postojećih rubnih i lomnih točaka u tijeku izvedbe radova (npr. nanosna skela i sl.), te ponovna rekonstrukcija eventualno uništenih točaka su obveze izvođača.
D/ OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a/ | Materijal:
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora).
b/ | Rad:
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj., neće se posebno plaćati.
c/ | Zimski/ljetni rad:
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
d/ | Faktori:
U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Osim toga izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
_ kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
_ najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
_ nalaganje temelja prije iskopa;
_ čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
_ sva ispitivanja materijala;
_ ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
_ ispitivanja pojedinih vrsta materijala sa atestima;
_ uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
_ uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Sve navedeno se odnosi na obrtničke i instalaterske radove, s time što glavni izvođač građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
e/ | Skele:
Sve vrste radnih skela ili strojeva koji zamjenjuju skele ("žirafa" dizalice, podizne platforme na škarastim dizalicama i sl.), bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
f/ | Ostalo:
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

## 1. IGRALIŠTE
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
br. | Opis troškovničke stavke | Mj. | Kol. | Jed. cij. (€) | Ukupno (€)
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
U sve stavke je uključen utovar i odvoz suvišnog materijala i otpada te dovoz svog potrebnog materijala. Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunate su prema zbijenom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku deponiju.
1.1. | Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, iskolčenja glavnih točaka s postavljanjem visinskih kolaca za pojedinačne faze radova, te održavanje istih prema potrebi za cijelo vrijeme izvođenja radova. Okvirna površina igrališta i parkirališta 675,0 m2. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Pripremni radovi na gradilištu, obuhvaćaju označavanje gradilišta, provođenje mjera zaštite na radu, uređaje za signalizaciju prometa uključujući rad na osiguranju prometa (po potrebi), građevinska struja, građevinska voda, te dovođenje okoliša u zatečeno stanje nakon završetka radova. Okvirna površina igrališta i parkirališta 675,0 m2. | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Strojno skidanje površinskog sloja zemljanog i šljunčanog materijala na mjestu izvođenja pješačkih staza igrališta u sloju debljine do 35 cm. U cijenu je uključeno deponiranje materijala na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje oko igrališta. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 48.7 |  | 0
1.4. | Strojno skidanje površinskog sloja zemljanog i šljunčanog materijala na mjestu izvođenja antistress podloge sprava dječjeg igrališta u sloju debljine do 30 cm. U cijenu je uključeno deponiranje materijala na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje oko igrališta. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 35.2 |  | 0
1.5. | Strojno skidanje površinskog sloja šljunčanog materijala na uređenja zelenih površina dječjeg igrališta u sloju debljine do 20 cm. U cijenu je uključeno deponiranje materijala na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje oko igrališta. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 23 |  | 0
1.6. | Strojni i ručni iskop za temeljne stope sprava i opreme dječjeg igrališta na prosječnu dubinu do 40 cm od prethodnog skinutog površinskog sloja. U cijenu je uključeno deponiranje materijala na gradilišnoj deponiji za kasnije planiranje oko igrališta. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 3.4 |  | 0
1.7. | Planiranje i nabijanje podloge nakon skidanja površinskog materijala budućih pješačkih staza i antistress podloga sprava dječjeg igrališta do zbijenosti min. 30 MN/m2 te dobava i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m2 kao razdvajajućeg sloja prije nasipavanja tampona. Preklopi se ne računaju posebno. Pripremu tla, polaganje i spajanje geotekstila izvesti u svemu prema uvjetima iz O.T.U. 2-08.4 i specifikacijama proizvođača.
a) | - planiranje i nabijanje podloge | m2 | 311.8 |  | 0
b) | - dobava i ugradnja geotekstila | m2 | 311.8 |  | 0
1.8. | Dobava kvalitetnog drobljenog šljunčanog materijala granulacije 0-60 mm te nasipavanje tamponskog sloja pješačkih staza i antistress podloge sprava u sloju ukupne debljine 30-35 cm uz vlaženje i nabijanje do 60 MN/m2. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 100.5 |  | 0
1.9. | Transport s gradilišne deponije, nasipavanje i planiranje materijala od iskopa na projektom predviđenim površinama uz dječje igralište. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 90.3 |  | 0
1.10. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljenu do 10 km. Uključuje materijal koji se nije mogao iskoristiti u druge svrhe za potrebe gradnje te je višak na gradilištu. Obračun po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 20 |  | 0
1.11. | Humusiranje i sadnja trave. Stavka obuhvaća dobavu i nanošenje humusnog materijala i sadnju trave. Debljina humusnog sloja iznosi cca 15-20 cm. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Obračun rada: Obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za tu vrstu zaštite, rad i prijevoz. | m2 | 340 |  | 0
| PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ASFALTERSKI RADOVI
2.1. | Habajuće-nosivi sloj pješačkih staza dječjeg igrališta od asfalt betona. Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajuće-nosivog sloja asfaltbetona - surf 50/70 AG4 M4 d=7 cm (lako prometno opterećenje). Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog asfaltnog sloja i sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. | m2 | 138.6 |  | 0
| ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | OGRADA DJEČJEG IGRALIŠTA
3.1. | Dobava i postava panelne ograde i ogradnih dvokrilnih vratiju dječjeg igrališta. Panelna ograda ukupne visine 130,0 cm. Stupovi se postavljaju na osnom razmaku 250 cm. Mjeru je moguće prilagoditi proizvođaču sistema panelne industrijske ograde, u toleranciji od ±30 mm. Ograda visine 130,0 cm se izvodi na način da se kvadratni stupovi visine 200,0 cm ubetoniravaju u iskopani rov, nakon montaže stupova se učvršćuju paneli visine 123,0 cm na prednju stranu stupa pomoću spojnica za pričvršćenje i sigurnosnih vijaka. U cijenu je potrebno uključiti i eventualnu prilagodbu tipske dužine panela u slučaju kraćih polja.
Ograda se sastoji od: - Stupova visine 200,0 cm od čeličnih cijevnih kvadratnih profila presjeka 60 x 60 x 1,5 mm, pocinčani s vanjske i unutrašnje strane te završno plastificirani. Pocinčavanje: min. količina cinka 140 g/m2. Plastificiranje poliesterom, min. debljina sloja 60 mikrona, boja zelena RAL 6005 - Ogradnih panela širine 250 cm i visine 123 cm izvedenih kao elektrovarena žičana ograda promjera žica 5 mm, zaštičene vručim cinčanjem (min. količina cinka 30 g/m2) i završno plastificirana poliesterom (min. debljina sloja 100 mikrona). Dimenzije oka mreže 200/50 mm s horizontalnim ''V'' pojačanja (otvor oka na horizontalnom pojačanju 100/50). - Vrata su dvokrilna dimenzija 150/125 cm s plastificiranom oblom ručkom i inox cilindričnom bravom (manje pomoćno krilo se otvara pomoću zasunskog zatvarača). Ispuna od panela kao i ograda. Boja zelena RAL 6005.
Ograda mora posjedovati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti koje izvođač treba prije ugradnje predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti gradnji. Dimenzije provjeriti na licu mjesta. Stavka obuhvaća sve nužne radove iskopa, ubetoniravanja, zatrpavanja i uređenja terena nakon izvedbe u pojasu uz ogradu. U cijenu je uključena kompletna ograda s nosivim stupovima i ogradnim panelima, kompletnim spojnim i montažnim materijalom, te utovar i odvoz viška materijala od iskopa na trajnu deponiju uz propisano zbrinjavanje. Obračun po m1 ograde.
a) | - ograda visine 130,0 cm s ubetoniranim stupovima | m1 | 95 |  | 0
b) | - dvokrilna vrata 150/125 cm | kom | 1 |  | 0
| OGRADA DJEČJEG IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | RASVJETA DJEČJEG IGRALIŠTA
Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stupanj zaštite IP i mehaničke zaštite IK potrebno je poštivati (nije dopušteno nuditi svjetiljke za nižim IP i IK stupnjem). Za ostale tehničke karakteristike svjetiljki navedene u ovom poglavlju troškovnika dopušteno je odstupanje od navedenih vrijednosti do max. 5%.
4.1. | A1 - Led reflektor za vanjsku instalaciju, u kompletu s nosačem za montažu. Kućište izrađeno od aluminija u sivoj boji. Asimetrična uskopojasna distribucija svjetlosti. Transparentni difuzor od kaljenog stakla. Radni napon 230V 50-60Hz Temperatura boje 4000K Faktor uzvrata boje minimalno CRI>70 Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 24400lm Maksimalna ukupna snaga sustava 155W Minimalna efikasnost svjetiljke 157lm/W Dimenzije svjetiljke 403x405x95 [mm L x W x H] Klasa zaštite 1 Životni vijek minimalno 100 000h L80B10 Stupanj zaštite minimalno IP65 Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina | kom | 2 |  | 0
4.2. | T konzola za smještaj reflektora na rasvjetni stup, vruće cinčani. | kom | 2 |  | 0
| RASVJETA DJEČJEG IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | OGRADA DJEČJEG IGRALIŠTA |  |  |  | 0
4. | RASVJETA DJEČJEG IGRALIŠTA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: _________________________
| Mjesto i datum: __________________________ | M.P. | Potpis: __________________________