## NASLOVNICA
Građevina:
SANACIJA I UREĐENJE ETNO KUĆE - faza II
Investitor:
Općina Maruševec Maruševec 6, 42243 Maruševec OIB: 26670454549
TROŠKOVNIK SVEUKUPNIH RADOVA
| PROJEKTANT: | Petra Korpar, mag.ing.arch.
| DIREKTOR: | Mihael Cahun, mag.ing.aedif.
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Veljača 2020.

## OPĆI UVJETI
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa pojedine stavke ovog troškovnika. Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji. Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka.
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje tri godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal.
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog veznog i slično. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad.
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.
Oplata.
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja, te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere.
Ako u stavci nije dan način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Posebni uzanci vezani za nuđenje.
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijeniti će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljeni rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
Dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici Transport vanjski i na gradilištu Ugradnju i testiranje Preuzimanje od strane nadzora
Obračun količine radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove a objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
Izvoditelj nema pravo zahtijevati nikakvu naknadu, povećanje cijene ili produljenje roka izvođenja zbog nedovoljnog poznavanja projekta sanacijskih i hidroizolacijskih radova, uvjeta na gradilištu, transportnih i skladišnih uvjeta i sl. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati. Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na visine obrade zidova. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je pravovremeno obavjestiti investitora i projektanta, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradnje ili primopredaje istog.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa investitorom, projektantom i nadležnim nadzornim institucijama. Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoći da se ovih pravila izvoditelj ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jedinične cijene. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Predmet ovog troškovnika sanacije su samo vanjski zidovi predmetne građevine i dio zidova podruma, dok unutarnji dio građevine se ne obrađuje. Predviđa se tehniĉko rješenje za sanaciju metodom injektiranja zidova i izrada sustava naknadnog brtvljenja sa unutrašnje strane primjenom materijala u kojem oni djeluju međusobno i svrsishodno, što predstavlja rješenje za sanaciju, naknadnu hidroizolaciju i zaštitu od vlage građevine.

## RADOVI
A. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
NAPOMENA: jedinična cijena svih stavki mora sadržavati sve utovare otpadnog materijala na transportna vozila te odvoz na deponiju udaljenu do 10 km uz plaćanje svih zakonskih pristojbi i taksi.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A1. | Ručno uklanjanje kompletne postojeće žbuke s unutarnjih zidanih zidova. Uklanja se cijeli oštećeni sloj žbuke, sve do sloja zidanog zida. Utovar i odvoz kompletnog otpadnog materijala na građevinski deponij, te plaćanje svih taksi za zbrinjavanje otpada uključiti u cijenu stavke.
Čišćenje morta iz sljubnica između opeke u dubini od 20 mm. Sljubnice se čiste/produbljuju pažljivo do dubine 1-2 cm bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena. Unutarnje stijenke je potrebno u potpunosti očistiti bez ostataka materijala sljubnice. Pranje vodom koristeći visokotlačnu pumpu ili kompresor.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenim količinama (ovisno o utvrđenom postojećem stanju), i to po m² ortogonalne projekcije površine plašta bez dodataka. | m² | 80 | 0 | 0
A2. | Ručno čišćenje kompletne fasade. Na kompletnoj površini fasade potrebno je pažljivo otuči postojeću boju i žbuku, očistiti do zdravog ziđa i pripremiti za izvedbu radova sanacije. Sve sljubnice očistiti do dubine 1-2 cm. Čišćenje izvesti do strukture zdravog zida kao priprema za izvedbu fasaderskih radova, bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena. U cijenu stavke uračunati utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju otpadnog materijala, uz plaćanje svih pristojbi i taksi.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenim količinama, i to po m² ortogonalne projekcije površine plašta bez dodataka. | m² | 60 | 0 | 0
A3. | Pažljivo uklanjanje površine pročelja u razini sokla (do donje kote drvenih zidnih greda) u debljini cca 3-5 cm kako bi se omogućilo ojačavanje zida.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, i to po m² ortogonalne projekcije površine plašta bez dodataka. | m² | 12 | 0 | 0
A4. | Pažljiva demontaža i prijevoz preše iz pomoćne građevine na suho mjesto prema naputku investitora. Cijena uključuje demontažu, utovar i prijevoz do određenog mjesta te istovar na odabranoj lokaciji.
| Obračun po komadu (paušalno) s obzirom na prethodno utvrđeno stanje na terenu. | paušal | 1 | 0 | 0
A5. | Strojno uklanjanje pomoćnog objekta u stražnjem dijelu dvorišta, uključujući vanjske zidane zidove, drveno krovište sa svim slojevima (nosiva drvena konstrukcija, letve, kontraletve, crijep), kao i uklanjanje trenutno nepristupačnih urušenih ukopanih dijelova građevine. Rušenje je potrebno napraviti uz osiguranje od rušenja na susjednu parcelu. Ciglu je potrebno probrati i zadržati cijele komade za obloge zidva i podova u etno kući, a za preostali materijal u cijenu uračunati odvoz na građevinski deponij, uključujući i već porušene dijelove uz građevinu.
| Obračun po komadu (paušalno) s obzirom na prethodno utvrđeno stanje na terenu. | paušal | 1 | 0 | 0
A6. | Podizanje grede (nadvoja) iznad ulaznih vrata između hodika i sobe s ulične strane kuće na izvornu poziciju. U cijenu uključiti i eventualno ojačanje bočnih zidova za oslanjanje betonom u gornjoj zoni na mjestima gdje naliježe drveni nadvoj.
| Obračun po komadu (paušalno) s obzirom na prethodno utvrđeno stanje na terenu. | paušal | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | UKUPNO: | 0
B. | RADOVI NA DRENAŽI I SANACIJI VLAGE
NAPOMENA: jedinična cijena svih stavki mora sadržavati sve utovare otpadnog materijala na transportna vozila te odvoz na deponiju udaljenu do 10 km uz plaćanje svih zakonskih pristojbi i taksi.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
B1. | Strojni i ručni iskop zemlje oko objekta za drenažu u zemlji III./IV. kategorije. Širina iskopa 60 - 70 cm, dubina 60-80 cm. Pažljivi rad kod iskopa s obzirom na nepoznate uvjete ispod nivoa terena i neposredno uz temelje objekta. Za objekt predvidjeti i pažljivi ručni iskop. Odlaganje dijela materijala na privremenu gradilišnu deponiju radi kasnijeg odvoza. U cijenu stavke uračunati utovar viška iskopanog materijala na transportno sredstvo i odvoz na deponiju otpadnog materijala, uz plaćanje svih pristojbi i taksi.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, i to po m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 16 | 0 | 0
B2. | Čišćenje sljubnica zida uz drenažni rov. Čišćenje sljubnica svih ploha temeljnih zidova uz drenažni rov dubine 60-80 cm ispod kote terena i 10 cm iznad kote terena. Točna visina zida za čišćenje odredit će se nakon što se krene s pažljivim iskapanjem i utvrđivanjem dubine dijela zidova pod zemljom.
Nakon čišćenja sljubnica potrebno je osigurati prosušivanje zida prije ponovnog zatvaranja kanala.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, i to po m² površine zida. | m² | 16 | 0 | 0
B3. | Dobava materijala i izvedba hidroizolacijske žbuke na iskopani dio zida i na sokl (do donje kote zidne drvene grede) nakon perioda prosušivanja od vlage. Hidroizolacijska žbuka (kao Röfix 635 hidroizolacijska žbuka ili jednakovrijedni proizvod) nanosi se do dubine 60-80 cm ispod i 10 cm iznad kote terena. Hidroizolacijska žbuka nanosi se u debljinama 1,5-2,0 cm u jednom nanosu.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m² razvijene površine. | m² | 26 | 0 | 0
B4. | Dobava i postava pupčaste trake - folije (gutta beta ili jednakovrijedan proizvod) s vanjske strane temeljnih zidova, pričvršćeno čeličnim čavlićima i zaštitnim čepovima za zid.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m² razvijene površine. | m² | 18 | 0 | 0
B5. | Dobava i ugradnja perforiranih PVC drenažnih cijevi DN 100 mm (Raudril ili jednakovrijedog proizvoda) za odvodnju drenažne procjedne vode u uzdužnom nagibu od 1.5%. Nove drenažne cijevi potrebno je spojiti na postojeću drenažu izvedeno uz novi podrumljeni dio objekta.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m' ugrađene cijevi. | m' | 20 | 0 | 0
B6. | Doprema i nasipavanje zamjenskog materijala - drenažnog lomljenog kamena granulacije 8-24 mm. Kamen se nasipava unutar geotekstila ispod, iznad i oko drenažne cijevi. U stavci je obuhvaćen sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, i to po m³ kamena. | m³ | 10 | 0 | 0
B7. | Dobava i ugradnja, zatrpavanje i zatvaranje drenažnog rova, odnosno izvedba šljunčane bordure. Ugraditi bijele riječne oblutke, zaobljene i glatke površine, promjera 50 - 80 mm, širina bordure 50 - 60 cm, debljina sloja 20-30 cm. U cijenu stavke uključen je završni sloj šljunka iznad drenažnog kamena umotanog u geotekstil, kao i na dijelovima gdje je drenaža već izvedena (u tanjem sloju).
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, i to po m³ kamena. | m³ | 10 | 0 | 0
B8. | Dobava i postava filtrirajuće folije protiv zamuljavanja drenažnog sustava od netkanog geotekstila. Geotekstil se polaže oko svih drenažnih slojeva, uključujući lomljeni kamen, a ne samo drenažnu cijev. Geotekstil težine 200 g/m².
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m² razvijene površine. | m² | 10 | 0 | 0
| RADOVI NA DRENAŽI I SANACIJI VLAGE |  |  | UKUPNO: | 0
C. | TESARSKI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
C1. | Dobava, rezanje na potrebne dimenzije, završna obrada i ugradnja drvenih hrastovih daski debljine 3 cm i širine cca 10 cm po dijelovima pročelja. Drvena obloga se postavlja po dijelovima pročelja gdje je vidljiva postojeća drvena građa koja je dotrajala i oštećena te dekorativno na drugim dijelovima pročelja, prema nacrtima i uputama nadzornog inženjera. Daske se na zidove i postojeće drvene elemente pričvršćuju čavlima. U cijenu stavke potrebno je uključiti i premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja. Boja daski mora biti po uzoru na izvorno stanje. |  |  |  | 0
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m' ugrađenih daski sa svim radom i materijalom (daske, pričvrsni pribor, zaštitni premaz). | m' | 70 | 0 | 0
C2. | Dobava, rezanje na potrebne dimenzije, završna obrada i ugradnja drvenih hrastovih daski debljine 3 cm i širine cca 20-25 cm po dijelovima pročelja. Drvena obloga se postavlja po dijelovima pročelja gdje su vidljive postojeće horizontalne drvene grede iznad temelja, a koje su dotrajale i oštećene te dekorativno na drugim dijelovima pročelja, prema nacrtima i uputama nadzornog inženjera. Daske se na zidove i postojeće drvene elemente pričvršćuju čavlima. U cijenu stavke potrebno je uključiti i premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja. Boja daski mora biti po uzoru na izvorno stanje. |  |  |  | 0
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m' ugrađenih daski sa svim radom i materijalom (daske, pričvrsni pribor, zaštitni premaz). | m' | 35 | 0 | 0
| TESARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
D. | ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzorom i investitorom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida.
Sva zidanja, žbukanja, izvedbu cem. estriha, glazura i namaza te ostalo izvesti prema odgovarajućim normama, uobičajenim pravilima struke i uputstvima proizvođača upotrijebljenog materijala.
Jedinična cijena stavki sadrži dopremu materijala na gradilište, sav materijal, alat, mehanizaciju, uskladištenje, montažu i demontažu skela i radnih platformi, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, čišćenje nakon izvedbe radova, svu štetu i troškove popravaka (kao posljedice nepažnje), troškove zaštite na radu, troškove atesta, zaštitu zidnih površina od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. Isto tako, u jediničnu cijenu je uključeno redovito čišćenje prostora i odvoz šute.
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada je zid potpuno suh. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja, odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja. Zid je prije žbukanja potrebno pripremiti.Potrebno je pranje zidova. Prilikom pranja ispuhivanjem vruće pare, potrebno je zaštititi stucco dekoracije i profilacije PVC folijom obješenom na koso postavljenu letvicu. Pranje vršiti dalje od dekoracija i profilacija, te paziti da se ne natapaju temelji. Veće neravnine (ako postoje) zapuniti većim komadima pijeska, komadićima opeke ili crijepa u ležaju od morta. Reške također zapuniti. Čitavu površinu zida prešpricati (četkom) gustim vapnenim mlijekom. Vapneno-pješćana žbuka se nanosi postepeno, u dva sloja. Maximalna debljina treba iznositi 4 cm, donji sloj 3,5 cm, a gornji dvije debljine granulacije, znači 6 mm.Koristiti vapnenu žbuku poboljšanih toplinskih karakteristika, Röfix Calce Clima Thermo koeficijenta toplinske provodljivosti 0,080 W/mK sukladno zahtjevima projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite ili jednakovrijedan proizvod. Drugi sloj se nabacuje nakon što je prvi sloj očvrsnuo. Završna površina žbuke je zaglađena. Na žbuku nanijeti deblji nanos (četkama) gašenog vapna da se omekša tekstura, da bude što sličnija zatečenoj. Potrebno je slijediti površinu zida, a žbuka da bude otprilike iste debljine. Ploha treba biti napeta, oblici napeti, a rubovi oštri. U zoni prizemlja između razdijelnog vijenca i sokla i zoni kata se prema šabloni letvom u svježoj žbuci urezuju horizontalna i vertikalna užljebljenja. Do 1 m iznad kote tla, nanosi se sanacijska vapnena žbuka, vodonepropusna, paropropusna. Nanosi se na sokl i dio plohe zida. Sokl ponoviti do visine postojećeg. Površina je zaglađena, tonski i kromatski istovjetna plohi zida. Rub sokla zakositi. Izvođač je dužan sanirati sva eventualna oštećenja na pločniku oko građevine, nastala prilikom izvođenja navedenih radova.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
D1. | Zazidavanje većih pukotina pri vrhu unutarnjih i vanjskih zidova na mjestima uz novu stropnu konstrukciju (između drvenih grednika i/ili na dijelovima oštećenima prilikom rekonstrukcije krovišta). Zazidavanje se izvodi punom ili šupljom blok opekom dimenzija prilagođenih pojedinima pozicijama, a detalje izvedbe i dimenzije, odnosno vrstu opeke utvrđuje izvođač u dogovoru s nadzornim inženjerom na licu mjesta prije izvođenja radova. Za potrebe davanja ponude potrebno je pregledati stvarno stanje na terenu.
| Obračun će se izvesti prema stvarno izvedenom stanju, po m' spoja zida i krovne konstrukcije koji je potrebno zatvoriti., ovisno o stvarnom stanju na terenu. | m' | 5 | 0 | 0
D2. | Dobava materijala, impregnacija i žbukanje očišćenih ploha pročelja vapneno-cementnom žbukom u debljini cca 3-5 cm. U cijenu stavke uključeno je i postavljanje mrežice za armiranje žbuke po cijeloj površini zida radi dodatnog učvršćenja zidova, uključujući dijagonalna armiranja oko otvora, s ciljem povezivanja i učvršćivanja postojećih zidova. Žbuka se na pročelje nanosi grubo, budući da završna obrada mora biti gruba, po uzoru na postojeću obradu pročelja.
Postojeću podlogu nakon čišćenja potrebno je prethodno impregnirati i obraditi sanacijskim mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom, što je uključeno u cijenu stavke.
Žbukanje se vrši vapneno cementnom grubom podložnom žbukom i vapneno-cementnom finom žbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem grube podložne cementne žbuke primjerene čvrstoće. Ugradnja žbuke se vrši na ravne površine gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. Na navlažene površine nanijeti rijetki cementni špric-mort omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj podložne žbuke. Kada se podložni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se sloj završne fine žbuke. Žbuka mora biti potpuno ravna, ukupna debljina žbuke mora biti u istoj ravnini sa postojećom žbukom, a završni sloj fino zaglađen.
Sve kutove i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve različitih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i šliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, opeka, ytong ili sl.) što je uključeno u stavku.
Zidarska obrada špaleta zidova sastoji se od žbukanja i fine zidarske obrade na spojevima dovratnika, odnosno doprozornika i opeke.
Obračun se vrši po m² ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora, te zasebno obrada špaleta po m'.
| - žbukanje zidova | m² | 75 | 0 | 0
| - obrada špaleta | m' | 70 | 0 | 0
D3. | Dobava materijala, impregnacija i žbukanje očišćenih ploha zidova u interijeru vapneno-cementnom žbukom u debljini cca 3-5 cm. U cijenu stavke uključeno je i postavljanje mrežice za armiranje žbuke po cijeloj površini zida radi dodatnog učvršćenja zidova, uključujući dijagonalna armiranja oko otvora, s ciljem povezivanja i učvršćivanja postojećih zidova. Žbuka se na zidove u interijeru završno zaglađuje, kao priprema za bojanje, po uzoru na postojeću obradu zidova u interijeru.
Zidarska obrada špaleta zidova sastoji se od žbukanja i fine zidarske obrade na spojevima dovratnika, odnosno doprozornika i opeke.
Obračun se vrši po m² ortogonalne projekcije zida, ne računajući površine otvora, a obrada špaleta u m'.
| - žbukanje zidova | m² | 65 | 0 | 0
| - obrada špaleta | m' | 40 | 0 | 0
D4. | Dobava i obrada materijala te ljepljenje na zidove dekorativne stare opeke. Koristi se opeka od pomoćne građevine koja se ruši na parceli. Opeka normalnog formata se reže po pola. U cijenu stavke uključen je sav rad i materijal, uključujući i kompletan pričvrsni materijal, kao i završni zaštitni impregnacijski premaz.
| Obračun se vrši po m² ortogonalne projekcije zida. | m² | 20 | 0 | 0
D5. | Dobava i obrada materijala te ljepljenje na zid nasuprot ulaza u podrumu dekorativne stare opeke. Koristi se opeka od pomoćne građevine koja se ruši na parceli. Opeka se postavlja na način da se oblikuje saćasta struktura s mjestima (rupama) za odlaganje boca. U cijenu stavke uključen je sav rad i materijal, uključujući i kompletan pričvrsni materijal, kao i završni zaštitni impregnacijski premaz.
| Obračun se vrši po m² ortogonalne projekcije zida. | m² | 8 | 0 | 0
D6. | Gletanje i poravnavanje betonskih površina svoda i zidova u podrumu, kao priprema za završno bojanje. Osim svoda, gletaju se armiranobetonski zid okolo ulaznih podrumskih vrata i nasuprotni zid na koji dolazi saćasta struktura od opeke za odlaganje boca.
| Obračun se vrši po m² zidova i svoda, pri čemu su odbijane površine otvora. | m² | 37 | 0 | 0
D7. | Dobava materijala i žbukanje vapneno-cementnom ogradnih zidića uz stubišta. Žbuka se grubo nabacuje kako bi se postigla struktura po uzoru na postojeću fasadu na ostatku kuće.
| Obračun se vrši po m² površine za žbukanje. | m² | 16 | 0 | 0
D8. | Dobava i ugradnja EPS-a za poravnavanje stražnjeg pročelja kuće (prema susjedima). Debljina EPS-a 2-5 cm. Debljinu je potrebno prilagoditi neravninama na pročelju.
| Obračun se vrši po m² površine za poravnavanje, a konačni obračun će se izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama. | m² | 35 | 0 | 0
D9. | Zazidavanje bočnih strana stubišta prema sporednoj prostoriji u prizemlju (pokraj ulaza u podrum) šupljom blok opekom i zidanje zidića uz oba nova stubišta. Debljina zidića iznosi 25 cm.
| Obračun se vrši po m³ zida. | m³ | 1.5 | 0 | 0
| ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
E. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
E1. | Dobava i obrada materijala te postavljanje na pod dekorativne stare opeke. Koristi se opeka od pomoćne građevine koja se ruši na parceli. Opeka normalnog formata se reže po pola i polaže u sloj vapneno-cementnog morta. Opekom se oblažu podovi ulaznog hodnika i kuhinje. U cijenu stavke uključen je sav rad, materijal, uključujući i materijal u koji se polaže/ljepi opeka, kao i završni zaštitni impregnacijski premaz.
| Obračun se vrši po m² poda. | m² | 10 | 0 | 0
E2. | Dobava i postava drvenog seljačkog poda u svim prostorijama prizemlja osim ulaznog hodnika i kuhinje. Na postojeću podnu plohu se polaže hidroizolacijska folija na koju dolazi drvena potkonstrukcija od drvenih štafli dimenzija 8x5 cm na osnom razmaku cca 50 cm. Završni sloj poda su drvene hrastove daske (platice) debljine 48 mm. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal kao i spojne i pričvrsne elemente za premaze i druge zaštite protiv truljenja i insekata.
| Obračun se vrši po m² poda. | m² | 52 | 0 | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
F. | KAMENOREZAČKI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
F1. | Dobava materijala i ugradnja ljepljenjem dekorativne kamene obloge u zoni sokla na pročelju. U cijenu je uključen sav rad, materijal, ljepilo i drugi pričvrsni materijal, kao i premaz zaštinim impregnacijskim sredstvom ukoliko je potrebno.
| Obračun se vrši po m² obloge. | m² | 25 | 0 | 0
F2. | Dobava i ugradnja ljepljenjem dekorativne kamene podne obloge (kamene ploče) na svim ulaznim stubištima. Kamene ploče se ljepe na površine ulaznih podesta te na nagazne i čeone plohe stuba. U cijenu je uključen sav rad, materijal, ljepilo i drugi pričvrsni materijal, kao i premaz zaštinim impregnacijskim sredstvom ukoliko je potrebno.
| Obračun se vrši po m² površine za oblaganje. | m² | 12 | 0 | 0
F3. | Dobava i ugradnja ljepljenjem dekorativne kamene podne obloge (kamene ploče) u podrumu. U cijenu je uključen sav rad, materijal, ljepilo i drugi pričvrsni materijal, kao i premaz zaštinim impregnacijskim sredstvom ukoliko je potrebno.
| Obračun se vrši po m² površine za oblaganje. | m² | 15 | 0 | 0
| KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
G. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
G1. | Dobava materijala i završno bojanje zidova na pročelju, izuzev dijelova na kojima ostaje vidljivo drvo. Bojanje ožbukanih zidova pročelja vrši se mineralnom vodoodbojnom i paropropusnom fasadnom bojom prema uputama nadzornog inženjera. Okolne dijelove koji se oblažu drvenim daskama potrebno je zaštititi prije bojanja.
U cijenu stavke uključeno je i bojanje špaleta prozora i vrata. Bojanje izvesti u dva naliča, a u skladu sa zahtjevima proizvođača. Boja i ton određuju se u dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom.
| Obračun se vrši po m² pročelja. | m² | 75 | 0 | 0
G2. | Dobava materijala i završno bojanje ogradnih zidića uz stubišta mineralnom vodoodbojnom i paropropusnom fasadnom. Boja i ton kao i na pročelju, u dogovoru s nadzornim inženjerom i investitorom.
| Obračun se vrši po m² površine. | m² | 16 | 0 | 0
G3. | Dvostruko gletanje, impregniranje i dvostruko bojanje poludisperzivnom bojom ožbukanih zidova u interijeru. Boja i ton određuju se u dogovoru s investitorom i projektantom.Prije bojanja potrebno je zaštititi okolne drvene rubne dijelove stropa.
| Obračun se vrši po m² zida. | m² | 65 | 0 | 0
| SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
H. | UNUTARNJA STOLARIJA
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
H1. | Dobava i ugradnja drvenih masivnih unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemama stolarije. Dimenzije vrata 100/194 cm. U cijenu stavke uključeni su i masivni drveni pragovi, visine po uzoru na postojeća vrata. |  |  |  | 0
| Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na gradnji. Cijena stavke uključuje kompletnu izradu i ugradnju, a svim ugradbenim i spojnim materijalima potrebnima za ugradnju, dekorativnim letvicama i okovom, do pune funkcionalnosti. | kom. | 3 | 0 | 0
| UNUTARNJA STOLARIJA |  |  | UKUPNO: | 0
I. | OSTALI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
I1. | Čišćenje objekta nakon svake pojedine faze izvođenja radova, što prvenstveno uključuje redoviti odvoz otpoadnog materijala i oslobađanje prostora za daljnje radove, te završno fino čišćenje objekta nakon završetka svih radova. Prilikom čišćenja paziti da se niti jedna završna obrada ne ošteti. Završno fino čišćenje obuhvaća kompletno čišnjenje objekta (podovi, prozori, stolarija, dvorište...) do spremnosti građevine za primopredaju.
| Obračun paušalno s obzirom na veličinu građevine. | paušal | 1 | 0 | 0
I2. | Dobava i ugradnja aluminijske kanalice za odvodnju vode na ulazu u podrum (dno stubišta prema podrumu). Širina kanalice cca 5 cm, a dužina cca 140 cm. Točne dimenzije pripremljenog o6tvora potrebno je izmjeriti na licu mjesta te po potrebi u stavci osigurati i pripremu za ugradnju u smislu čišćenja izvedenog kanala. U cijenu stavke uključen sav kad i materijal, kao i pričvrsni elementi do potpune funkcionalnosti.
| Obračun se vrši po komadu kanalice za ugradnju. | kom. | 1 | 0 | 0
I3. | Dobava i ugradnja drvene starinske ograde uz stubište prema podrumu. Ograda se sastoji od drvenih horizontalnih i vertikalnih profila 4/4 cm i drvenih letvica 2/5 cm. Točno oblikovanje ograda dogovoriti s investitorom i projektantom ili nadzornim inženjerom.
| Obračun se vrši po m' ograde. | m' | 7 | 0 | 0
| OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
B. | RADOVI NA DRENAŽI I SANACIJI VLAGE |  |  |  | 0
C. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
E. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
E. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
F. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
G. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
H. | UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
I. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: _______________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. | Potpis: __________________________