## RASKRIŽJE
Građevina: UREĐENJE RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA |  | Broj evidencije: |  |  | List:
I PUTA U MARUŠEVCU |  | TR-64/22
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC |  | Projektant: |  |  | Datum:
Maruševec 6, 42243 Maruševec |  | B. Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 05.2023.
Investitor:
OPĆINA MARUŠEVEC
Maruševec 6, 42243 Maruševec
Građevina:
UREĐENJE RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA
I PUTA U MARUŠEVCU
Oznaka projekta: TR-64/22
TROŠKOVNIK UREĐENJA RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA
Varaždin, svibanj 2023.
Projektant:
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
Obuhvaćeno uređenje raskrižja kod sajmišta
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | GORNJI POSTROJ
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
V | OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje zahvata s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova.
| U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga, sukladno projektiranim elementima. | m' | 50 | 0 | 0
2. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
Izrada privremene regulacije prometa dok traju radovi na način da se preusmjerava prometni tok i da se promet kanalizira naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Uključena izrada crteža privremene regulacije prometa s odobrenjem nadležnih upravnih tijela.
Uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu građenja od raslinja, grmlja, živice, eventualnih drveća s panjevima i korjenjem, te drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova, te njihovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m2 očišćene površine. Odrediti na licu mjesta.
a. | raslinje, trava, grmlje s korijenjem | m2 | 200 | 0 | 0
4. | Rušenje betonske glave propusta. Utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje.
| betonska glava propusta | m3 | 1 | 0 | 0
5. | Rezanje asfalta debljine do 12 cm na mjestima asfaltiranih kolnih ulaza, te na mjestima spojeva nove i postojeće asfaltne konstrukcije. | m' | 100 | 0 | 0
6. | Frezanje (rušenje) postojećeg asfalta nakon rezanja na svim potrebnim mjestima. U cijenu uračunati utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. | m2 | 50 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
7. | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija na mjestima križanja ili paralelnog vođenja. Obračun prema stvarnim dužinama korisnika odnosno vlasnika instalacija. | m' | 20 | 0 | 0
8. | Iskop kontrolnih prokopa vezano za potrebu utvrđivanja položaja i dubina postojećih podzemnih instalacija.
Ovaj rad utvrđuje nadzorni inženjer na licu mjesta, a odnosi se na mjesta gdje se radi o nejasnoći u vezi podzemnih instalacija. Kontrolni prokopi provode se uz nazočnost ovlaštene osobe za pojedinu vrstu instalacija.
| Ovu stavku obračunati prema količini otkopanog i odvezenog tla na mjesnu deponiju. | m3 | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju raskrižja.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad i prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i objekata.
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 180 | 0 | 0
2. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz građevinskog otpada do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 180 | 0 | 0
3. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (minimum 3-4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%). | m2 | 330 | 0 | 0
4. | Izrada zelenih površina na svim potrebnim mjestima prema projektu, dobavom, dopremom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 15-20 cm.
Uključeni svi radovi, prijevoz i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 500 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 40 cm na raskrižju.
Potrebna zbijenost iznosi Me min=100 MN/m2.
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 180 | 0 | 0
2. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
a. | Rubnjaci 18/24/100 cm | m' | 58 | 0 | 0
b. | Rubnjaci (za lukove) 18/24/33 cm | m' | 50 | 0 | 0
Napomena:
Na kolnim ulazima i prijelazima staza preko rubnjaka isti se postavljaju polegnuto položeni ili upušteni +3 cm od asfalta. Izvode se rampe od asfalta širine min 1,0 m u nagibu do 7%.
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine od AC 16 surf 50/70 AG4 M4, za nosivo-habajući sloj asfalta u debljini 6 cm na kolnim površinama raskrižja, u uvaljanom stanju.
| AC 16 surf 50/70 AG4 M4, d=6 cm | m2 | 250 | 0 | 0
4. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom. | m2 | 50 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Izrada, dobava, doprema i postava novih prometnih znakova na aluminijskim ili pocinčanim stupovima u betonskom temelju, prema specifikaciji.
Prometni znakovi moraju biti izrađeni i postavljeni u svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” i pripadnim normama.
Znakovi (ploče) trebaju imati aluminijski okvir i foliju određenog stupnja retrorefleksije.
Pozicije znakova date su na situaciji.
a. | osmerokut 2r=60 cm (znak B02) | kom | 2 | 0 | 0
b. | okrugli 2r=60 cm (znak B04) | kom | 2 | 0 | 0
c. | okrugli 2r=60 cm (znak B47) | kom | 2 | 0 | 0
d. | pravokutnik 30x100 cm (znak K05) | kom | 2 | 0 | 0
2. | Izvlačenje reflektirajućih crta i oznaka na kolniku. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane Pravilnikom i OTU-om.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om.
U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
a. | bijela crta puna i isprekidana širine 12 cm (H01, H02, H03, H04) | m' | 15 | 0 | 0
b. | stop crta i crta pravo prvenstva š=50cm (H14,H15) | m' | 11 | 0 | 0
c. | strelica ravno (H22) | kom | 1 | 0 | 0
d. | strelica lijevo (H23) | kom | 1 | 0 | 0
e. | strelica desno (H24) | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V | OSTALI RADOVI
1. | Produžetak postojećeg armirano-betonskog propusta promjera 40 cm. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz svog potrebnog materijala te sve potrebne radove, uključivo potreban iskop, izradu podloge i obloge propusta, armaturu, ugradnju cijevi i izradu završne okomite AB glave. Obračun po m' izvedenog AB propusta. | m' | 6 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0

## PUT U MARUŠEVCU
Građevina: UREĐENJE RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA |  | Broj evidencije: |  |  | List:
I PUTA U MARUŠEVCU |  | TR-64/22
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC |  | Projektant: |  |  | Datum:
Maruševec 6, 42243 Maruševec |  | B. Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 05.2023.
Investitor:
OPĆINA MARUŠEVEC
Maruševec 6, 42243 Maruševec
Građevina:
UREĐENJE RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA
I PUTA U MARUŠEVCU
Oznaka projekta: TR-64/22
TROŠKOVNIK UREĐENJA PUTA U MARUŠEVCU
Varaždin, studeni 2022.
Projektant:
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
Obuhvaćeno asfaltiranje ceste duljine 270,00 m, mulda i cementno stabilizirana bankina.
Širina asfalta ceste iznosi 3,00 m.
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
III | GORNJI POSTROJ
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje zahvata s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova.
| U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga, sukladno projektiranim elementima. | m' | 270 | 0 | 0
2. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu građenja od raslinja, trave, grmlja, živice, drveća s panjevima i korijenjem, te drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova, te njihovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m2 očišćene površine. Odrediti na licu mjesta.
a. | raslinje, trava, grmlje s korijenjem | m2 | 1000 | 0 | 0
b. | drveće i panjevi s korijenjem | kom | 7 | 0 | 0
4. | Rezanje asfalta debljine do 10 cm na mjestu spoja nove i postojeće asfaltne konstrukcije. | m' | 12 | 0 | 0
5. | Razbijanje (rušenje) asfalta nakon rezanja na svim potrebnim mjestima. U cijenu uračunati utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Detekcija i iskolčenje postojećih instalacija na mjestu izvođenja radova. Obračun prema stvarnim dužinama iskolčenja korisnika odnosno vlasnika instalacija. | m' | 20 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
1. | Planiranje i porezivanje postojeće ceste grejderom. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad. | m2 | 1080 | 0 | 0
2. | Iskop humusa debljine 20-30 cm do zdravog temeljnog tla i škarpiranje pokosa za proširenje nerazvrstane ceste.
Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju (tampon) na mjestima kolnih ulaza i uklopa. Izvođač je dužan dati jedinstvenu cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite procjene kategorije materijala uvid.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad, prijevoz, kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod eventualnih instalacija.
Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
| (prema 2-01, 2-02 i 2-02.3 OTU) | m3 | 220 | 0 | 0
3. | Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog materijala 0/100 mm. Uključeno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem-valjanjem. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa. Potrebna zbijenost nasipa Me=40 MN/m2. HRN U.E1.010 | m3 | 130 | 0 | 0
4. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz građevinskog otpada do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada koju osigurava Izvođač radova, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 220 | 0 | 0
5. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (min 4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%).
| (prema 2-10 OTU) | m2 | 1080 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
6. | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0/8) stabiliziranog cementom (100 kg PC/m3 agregata), širine 0,5 m, u sloju od 10 cm, u zbijenom stanju Ms ³ 40 MN/m² (O.T.U. I. 2.16.1.).
Nasipavanje smije započeti tek kada nadzorni inženjer preuzme podlogu bankine.
| U ovaj rad su uključeni sav potreban materijal, prijevoz i rad potreban za izradu bankina. | m' | 270 | 0 | 0
7. | Izrada zelenih površina na kosinama i na svim potrebnim mjestima, dobavom, dopremom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 15-20 cm.
Uključeni svi radovi, prijevoz i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 300 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) kolničke konstrukcije u debljini 30 cm na kolnim površinama.
Potrebna zbijenost Me min=60 MN/m2.
Obračun po m3 izvedenog tampona.
| (prema 5-01 OTU) | m3 | 350 | 0 | 0
2. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom (0,30 kg/m2). | m2 | 6 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine od AC 16 surf 50/70 AG4 M4, za nosivo-habajući sloj asfalta u debljini 6 cm na kolnim površinama, u uvaljanom stanju.
| AC 16 surf 50/70 AG4 M4, d=6 cm | m2 | 900 | 0 | 0
4. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja bitumenizirane asfaltne mješavine od AC 16 surf 50/70 AG4 M4, u debljini 6 cm za oblikovanje žljebastog rigola ("mulde") širine 50 cm i dubine 8 cm, u uvaljanom stanju.
| žljebasti rigol - "mulda" | m' | 270 | 0 | 0
5. | Uređenje postojećih prilaza na projektiranu cestu makadamom. U cijenu uključiti sav rad i potrebna sredstva kao i dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
| makadam 0/16 mm, d=10-20 cm | m3 | 10 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Izrada, dobava, doprema i postava novih prometnih znakova na aluminijskim ili pocinčanim stupovima u betonskom temelju.
Prometni znakovi izrađeni i postavljeni u svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” NN 92/19 i pripadnim normama.
Znakovi trebaju imati aluminijsku ploču i (prema Pravilniku) retroreflektirajuću foliju.
Pozicije znakova date su na situaciji.
| osmerokut 2r=60 cm (znak B02) | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Građevina: UREĐENJE RASKRIŽJA KOD SAJMIŠTA |  | Broj evidencije: | List:
I PUTA U MARUŠEVCU |  | TR-64/22
Investitor: OPĆINA MARUŠEVEC |  | Projektant: | Datum:
Maruševec 6, 42243 Maruševec |  | B. Premužić, dipl.ing.građ. | 05.2023.
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
| RASKRIŽJE KOD SAJMIŠTA |  | 0
| PUT U MARUŠEVCU |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV: |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
Potpis i pečat ponuditelja:
_________________________________________________________________________